ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ КОМІСІЇ

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

07  лютого 2022 року					                              м. Корюківка

Головував: голова районної державної адміністрації Іван ВАЩЕНКО, голови комісії з питань ТЕБ та НС.

Присутні: члени комісії (за  списком), С.КОРОБКО, М.КОБЕЦЬ.

Порядок денний:

1.     Про здійснення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів.

2. Про проведення позапланових оглядів  захисних споруд (протирадіаційних укриттів) призначених для укриття населення від засобів ураження встановлення покажчиків руху та табличок біля  входу до них.

3. Про розроблення інтерактивних карт розміщення  фондів захисних споруд.

4. Про попередження пожеж та надзвичайних ситуацій у закладах охорони здоров’я району.

5. Про стан функціонування та боєздатності підрозділів місцевої пожежної охорони на території Корюківського району.

6. Про посилення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо профілактики пожеж, надзвичайних подій, ситуацій і загибелі людей на них в зимовий період.

7. Про обладнання об’єктів підвищеної небезпеки автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення.

8. Про впровадження на об’єктах Корюківського району систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем пожежогасіння, систем оповіщування людей про пожежу і евакуацію людей).

1. Про здійснення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів.

ВИСТУПИЛИ:  С.КОРОБКО, Р.СОЛОХНЕНКО.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на території України  гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) та в результаті обговорення комісія ВИРІШИЛА:

1.1.  Міським, селищним головам:

1.1.1. Посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

1.1.2. Вжити заходів щодо активізації щеплень проти Covid-19 та  вакцинації населення бустерною дозою.

1.1.3. Організувати роботу з проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та поширення соціальної реклами стосовно епідемічної небезпеки та профілактики захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

1.2. Корюківському, Менському, Сосницькому, Сновському управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області та Корюківському районному відділу поліції  ГУ НП в Чернігівській області забезпечити здійснення контролю за виконанням обмежень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Особливу увагу приділяти місцям масового перебування людей.

2. Про проведення позапланових оглядів  захисних споруд (протирадіаційних укриттів) призначених для укриття населення від засобів ураження встановлення покажчиків руху та табличок біля  входу до них.

ВИСТУПИЛИ:  І. ВАЩЕНКО, Л.ПРИМАЧОК , Є.ДОВГАЛЬ, М.КОБЕЦЬ

На виконання протоколу №2 від 25 січня 2022 року позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в умовах підвищення загроз та ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та в  результаті обговорення комісія ВИРІШИЛА:

2. 1.  Корюківському районному відділу  Головного Управління ДСНС України в Чернігівській області спільно з представниками органів місцевого самоврядування, сектором цивільного захисту, оборонної роботи Корюківської  райдержадміністрації:

2.1.1. До 25 лютого 2022 року організувати  та  забезпечити проведення позапланових  оглядів  захисних споруд цивільного захисту (далі – захисні споруди), призначених для укриття населення (персоналу, працівників).

2.2. Балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту:

2.2.1. На підставі АКТу оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту визначити конкретні заходи щодо їх приведення у готовність, насамперед для захисту персоналу від застосування звичайних засобів ураження.

2.2.2. Створити запаси   матеріалів, обладнання, інструменту та медичних засобів, необхідних для приведення у готовність та укомплектування захисних та інших споруд, призначених для укриття всіх  категорій населення. Скласти перелік суб ’єктів господарювання, техніки та обладнання, що будуть задіяні до проведення відповідної роботи.

2.2.3. Оновити, а у разі відсутності встановити покажчики  руху та таблички біля входу до захисних та інших споруд, призначених для укриття населення;

2.2.4. Відкоригувати персональний склад, а у разі необхідності призначити відповідальних осіб з обслуговування фонду захисних споруд  і проведення з ними тренування щодо порядку дій їз приведення об’єктів такого фонду у готовність до прийняття населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій   із практичним відпрацюванням  заходів, пов’язаних із підготовкою таких споруд до заповнення.

2.2.5. Забезпечити приведення в готовність захисних споруд державної та комунальної власності, призначених для укриття персоналу найбільш важливих для економіки та безпеки держави суб’єктів  господарювання, закладів охорони здоров’я, об’єктів  критичної інфраструктури, суб’єктів господарювання, що забезпечують життєдіяльність зазначених об’єктів і населених пунктів.

3. Про розроблення інтерактивних карт розміщення  фондів захисних споруд.

ВИСТУПИЛИ:  І. ВАЩЕНКО, Л.ПРИМАЧОК, Є.ДОВГАЛЬ, М.КОБЕЦЬ

На виконання п.1 доручення голови обласної державної адміністрації від 01.02.2022 №01-01-05/79 та в  результаті обговорення комісія ВИРІШИЛА:

Міським, селищним головам за участі Корюківського районного відділу  Головного Управління ДСНС України в Чернігівській області, сектору цивільного захисту, оборонної роботи райдержадміністрації  провести роботу з розробки та розміщення на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування та райдержадміністрації інтерактивних карт із зазначенням на них місць розташування захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів призначених для захисту населення.

4. Про попередження пожеж та надзвичайних ситуацій у закладах охорони здоров’я району.

ВИСТУПИЛИ: Є.ДОВГАЛЬ, М.КОБЕЦЬ

З 31 грудня по 04 січня проведено обстеження закладів охорони здоров’я на території району щодо стану пожежної та техногенної безпеку. За результатами обстежень виявлені такі недоліки:

- приміщення та будівлі закладів охорони здоров’я не обладнані системою протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації);

- приміщення та будівлі не обладнані системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей;

- дерев’яні елементи горищних покриттів будівель не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності;

- в будівлях не проведено заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж від короткого замикання;

- працівники закладів не забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання;

- будівлі закладів не захищені від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів;

- для розміщення первинних засобів пожежогасіння на об’єктах відсутні або не доукомплектовані спеціальні  пожежні щити (стенди) комплектом засобів пожежогасіння: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожежне покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт.

Найгірший протипожежний стан спостерігається в амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини по вул. Гоголя, 24 в с. Рогізки, по вул. Центральна, 55 в с. Петрівка, по вул. Спортивна, 21 в м. Сновськ, КНП "Сновська центральна районна лікарня" Сновської міської ради Сновського району по вул. Спортивна, 21 в м. Сновськ, Сосницькій амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Скидана, 5/4 в смт Сосниця, КНП "Сосницька центральна районна лікарня" Сосницької селищної ради по вул. Скидана, 5/3 в смт Сосниця, фельдшерському пункті КНП "Менський центр ПМСД" по вул. Садова, 11 в с. Максаки, амбулаторії по 
вул. Заводська, 5 в с. Сядрине, пункті здоров’я по вул. Центральна, 28 
в с. Перелюб, пункті здоров’я по вул. Зарічна, 21 в с. Олександрівка КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради та в КНП «Корюківська ЦРЛ» Корюківської міської ради.

З метою попередження пожеж та надзвичайних ситуацій у закладах охорони здоров’я в районі, травмування та загибелі людей на них та в  результаті обговорення комісія ВИРІШИЛА:

4.1. Керівникам медичних закладів району:

4.1.1. Забезпечити виконання пунктів приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

4.1.2.  Усунути  недоліки виявленні під час обстежень в найкоротший термін.

4.1.3. Організувати проведення інструктажів з працівниками закладів охорони здоров’я за дотриманням вимог щодо пожежної та техногенної безпеки, безпеки праці під час експлуатації медичного і технологічного обладнання, а також щодо порядку дій у разі виникнення небезпечних ситуацій;

4.1.4. Забезпечити відповідальних працівників за даний напрямок роботи спецодягом та інструментом у достатній кількості.

5. Про стан функціонування та боєздатності підрозділів місцевої пожежної охорони на території Корюківського району.

ВИСТУПИЛИ: Є.ДОВГАЛЬ, М.КОБЕЦЬ

Кожен рік пожежі та надзвичайні події завдають людям значні, а іноді непоправні втрати.

# На території Корюківського району знаходиться на обліку 29 протипожежних формувань з них: на території Сосницької селищної ради функціонують 11 добровільних пожежних команд,	на території Корюківської міської ради  функціонують 
7 місцевих пожежних команд, на території Холминської селищної ради функціонують 3 місцеві пожежні команди, на території Сновської міської територіальної громади на даний час функціонує лише один підрозділ ДПК в с. Гірськ. Підрозділи ДПК в с. Кучинівка, с. Тихоновичі, с. Петрівка, с. Низківка функціонують лише з квітня по жовтень. На території Менської міської ради функціонують  функціонують 3 МПК: с. Дягова, с. Бірківка, смт Макошине.

# За результатами оцінки готовності вищевказаних підрозділів поротягом останніх років встановлено, що загалом місцеві пожежно-рятувальні підрозділи готові до виконання завдань за призначенням, але поряд з цим виявлені ряд недоліків, які негативним чином впливають на боєздатність вказаних підрозділів, а саме: не забезпечені в достатній кількості рукавами напірних зі з’єднувальними головками, завдовжки 20 м, діаметром 51 мм та 66 мм; працівники підрозділів не забезпечені бойовим одягом, касками пожежними, брезентовими рукавицями та кирзовими чоботами; не достатня кількість стволів РС-70 та стволів РСК-50; на цілодобовому чергуванні перебуває менше 2-х працівників, відсутні вогнегасники.

З метою забезпечення протипожежного захисту населених пунктів на території району та в  результаті обговорення комісія ВИРІШИЛА:

5.1.Рекомендувати Корюківському, Менському, Сновському міським головам активізувати роботу щодо створення місцевих пожежних команд в с. Савинки, с. Городище та с. Тур’я.

  - Корюківському, Менському,  Сновському міським та  Холминському, Сосницькому селищним головам постійно проводити роботу щодо:

    - придбання пожежно-технічного обладнання, пожежних мотопомп та обладнання до них на випадок гасіння пожеж в сільських населених пунктах, природних екологічних системах, проведення відкачки води з житлових господарств;

5.2.2. забезпечення працівників підрозділів МПО бойовим одягом, касками пожежними, брезентовими рукавицями та кирзовими чоботами тощо за рахунок коштів відповідних бюджетів, надходжень від надання платних послуг, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших незаборонених законодавством джерел;

5.2.3.  включення до місцевих программ цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, економічного і соціального розвитку тощо питання  щодо утворення та функціонування місцевих та  добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, в  тому числі у складі центрів безпеки;

5.2.4. проходження 	підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівцями пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони, в тому числі у складі центрів безпеки, на базі закладів освіти ДСНС;

5.2.5. можливості залучення міжнародних партнерів з метою  розвитку пожежно-рятувальних підрозділів для  забезпечення місцевої та добровільної пожежної  охорони, в тому числі у складі центрів безпеки.

  - Корюківському, Сновському міським головам розробити положенням про місцеву пожежну охорону, в якому визначити порядок забезпечення місцевої пожежної охорони, права та обов’язки працівників пожежно-рятувальних підрозділів а поодити його з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту (ДСНС України).

  - Сновському міському голові розглянути питання про постійне функціонування підрозділів ДПК в с. Кучинівка, с. Тихоновичі, с. Петрівка та 
с. Низківка.

6. Про посилення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо профілактики пожеж, надзвичайних подій, ситуацій і загибелі людей на них в зимовий період.

ВИСТУПИЛИ: Є.ДОВГАЛЬ, М.КОБЕЦЬ

Від початку року на Чернігівщині поникло 70 пожеж, з них 58 у житловому секторі громадян, що складає 83 % від загальної кількості пожеж. На пожежах загинуло 14 осіб, з них 3 дитини. З усіх трагічних випадків - 3 із груповою загибеллю людей. Причинами пожеж у житловому секторі громадян у 31 випадку стало порушення правил пожежної безпеки при монтажі та експлуатації пічного опалення і теплогенеруючих установок (53,4 %), у 16 випадках пожежі виникли внаслідок порушення правил пожежної безпеки при монтажі та експлуатації електричних мереж та електрообладнання (28 %).

В  результаті обговорення комісія ВИРІШИЛА:

6.1. Рекомендувати міським, селищним головам:

6.1.1.  Організувати та забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з населенням громад щодо правил безпеки життєдіяльності за місцем проживання (упродовж січня-березня 2022 року);

6.1.2. Організувати та забезпечити проведення відпрацювання населених пунктів, помешкань непрацюючого населення, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітних і неблагополучних родин та осіб, які зловживають алкоголем, з обов’язковим проведенням профілактичних інструктажів під підпис. До цієї роботи залучати депутатський актив органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, що обслуговують житло, служб соціального обслуговування населення, представників ДСНС України, членів місцевих пожежних команд (упродовж січня-березня 2022 року);

6.1.3. Спільно з Корюківським районним відділом ГУ ДСНС України в Чернігівській області організувати роботу щодо виготовлення наочних матеріалів пропаганди з питань безпеки життєдіяльності населення. Вжити дієвих заходів щодо їх розміщення (упродовж січня-березня 2022 року) в місцях масового перебування людей.

6.2. Керівникам закладів охорони здоров’я району  обладнати в кожному лікувальному закладі спеціальні куточки, стенди з профілактичними матеріалами наочної агітації щодо попередження пожеж, надзвичайних подій, випадків загибелі і травмування людей на них. (упродовж січня-березня 2022 року).

6.3.  Керівникам закладів освіти району – організувати проведення в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах батьківських зборів, зустрічей з працівниками ДСНС України, конкурсів, вікторин з навчання дітей та учнівської молоді основам безпечної життєдіяльності, обладнання в кожному закладі стендів, куточків з рекомендаціями щодо дій в умовах виникнення пожеж, інших надзвичайних подій (упродовж січня-березня 2022 року).

6.4. Керівникам закладів соціального захисту, підприємств, установ та організацій, що обслуговують житло - організувати та забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед різних верств населення, особливо осіб похилого віку, з інвалідністю, багатодітних та неблагонадійних родин (постійно).

6.5. Представникам різних релігійних конфесій організувати проведення масово-роз’яснювальної роботи серед віруючих (постійно).

7. Про обладнання об’єктів підвищеної небезпеки автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення.

ВИСТУПИЛИ: Є.ДОВГАЛЬ, М.КОБЕЦЬ

Відповідно статті 53 Кодексу цивільного захисту України об’єкти підвищеної небезпеки підлягають обладнанню автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення.

На засіданні Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянуто та затверджено план-графік впровадження автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на об’єктах підвищеної небезпеки, розташованих на території  Чернігівської області (протокол № 50 від 30.11.2020 року), згідно якого на 19 об’єктах підвищеної небезпеки, що розташовані на території Корюківського району, до кінця 2021 року повинні бути розроблені технічні завдання та робочі проекти на монтаж зазначених систем, проте на даний час ця робота зовсім не проводилася.

З метою виконання статті 53 Кодексу цивільного захисту України, протоколу Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № 50 від 30.11.2020 року, належного контролю за впровадженням автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення на об’єктах підвищеної небезпеки та активізації роботи з впровадженням цих систем, за результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія ВИРІШИЛА:

Керівникам (власникам) об’єктів підвищеної небезпеки забезпечити виконання запланованих заходiв впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацiй та оповiщення населення у разi їx виникнення на пiдпорядкованих об'єктах у встановленi планом-графiком термiни та проінформувати письмово районну комісію з  питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про хід та перспективи проведення робіт з улаштуванням автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

8.  Про впровадження на об’єктах систем протипожежного захисту.

ВИСТУПИЛИ: Є.ДОВГАЛЬ, М.КОБЕЦЬ

Обладнання системами пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та здійснення пожежного спостерігання передбачене главою 1 розділу V НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні",  затверджено наказом МВС України від 30.12.2014 року № 1417.

Відсутність системи пожежної сигналізації та пожежного спостерігання впливає на час надходження сигналу про пожежу до оперативно-координаційного центру служби, що призводить до збільшення часу вільного розвитку пожежі та матеріальних збитків.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія ВИРІШИЛА:

8.1.  Керівникам підприємств, установ та організацій району (у порядку рекомендацій):

8.1.1. Обладнати приміщення будинків, споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами пожежогасіння, системами оповіщення людей про пожежу і управління евакуацією людей).

8.1.2. На об’єктах, що обладнані вказаними системами, забезпечити проведення робіт з технічного обслуговування вказаних систем.

8.1.3. Тривожні сповіщення від приладів системи пожежної сигналізації вивести на пульт централізованого спостерігання пожежної охорони.

8.1.4. Привести в працездатний стан системи протипожежного захисту, які зіпсовані.

    - Замінити системи протипожежного захисту, що виробили свій ресурс і підлягають заміні.

Голова комісії                                                              Іван ВАЩЕНКО

Секретар комісії                                                         Людмила ПРИМАЧОК