ПРОТОКОЛ № 13

ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ КОМІСІЇ

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

23 грудня  2022 року					                      м. Корюківка

Головував: Начальник районної військової адміністрації Іван ВАЩЕНКО, голова комісії з питань ТЕБ та НС.

Присутні: члени районної комісії, запрошені  ( списки додаються).

Порядок денний:

1. Про стан пожежної безпеки на об’єктах, які під час вимкнення електропостачання використовують автономні джерела електроживлення.

2.  Про забезпечення пожежної та техногенної безпеки в місцях проведення заходів до Новорічних свят та Різдва Христового.

3.  Про затвердження «Плану заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах Корюківського району  у зимовий період 2022/2023 року».

4. Про затвердження «Плану дій районних  управлінь, організацій і підприємств, органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2023 року на території Корюківського району» .

5.   Про затвердження плану роботи районної комісії з питань ТЕБ та НС на 2023 рік

- Про стан пожежної безпеки на об’єктах, які під час вимкнення електропостачання використовують автономні джерела електроживлення.

ВИСТУПИЛИ: Є.ДОВГАЛЬ,  А.САВИЦЬКИЙ.

З метою попередження пожеж, надзвичайних подій, випадків загибелі й травмування людей під час використання автономних джерел електроживлення  комісія ВИРІШИЛА:

1.1. Корюківському районному відділу ГУ ДСНС України у Чернігівській області забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та суб’єктів господарювання про дотримання правил безпеки під час використання автономних джерел електроживлення.

1.2.  Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які під час вимкнення електропостачання використовують автономні джерела електроживлення:

- дотримуватися інструкцій виробників електрогенераторів;

- встановлювати генератори тільки на відкритому повітрі так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше ніж 6 метрів. Якщо поруч глуха стіна (без отворів), то допускається відстань не менше ніж 1 метр;

- тримати генератори сухими та захищеними від дощу та снігу;

- заправляти генератори на відкритому повітрі й тримати паливо якомога далі, перед заправкою дати генератору охолонути;

- забезпечити приміщення детекторами чадного газу, а також перевірити наявність та справність вогнегасників.

2. Про забезпечення пожежної та техногенної безпеки в місцях проведення заходів до Новорічних  та Різдвяних свят.

ВИСТУПИЛИ: Є.ДОВГАЛЬ,  А.САВИЦЬКИЙ.

З метою попередження пожеж, надзвичайних подій, випадків загибелі й травмування людей в місцях проведення заходів до Новорічних свят та Різдва Христового та виконання рішення ради оборони області (протокол №17 від 22 грудня 2022 року)  комісія ВИРІШИЛА:

2.1. Міським, селищним головам провести роз’яснювальну роботу з населенням територіальних громад щодо мінімізації скупчення людей під час святкування Нового року та Різдва;

- передбачити місця укриття (у радіусі не більше 500 м від місця можливого скупчення людей (площі, парки, тощо), з метою негайного реагування на сигнали «Повітряна тривога» та «Ракетна небезпека»;

- заборонити використання, продаж та запуск піротехнічних виробів: феєрверків, салютів і петард незалежно від класу у період дії воєнного стану.

2.1.1. З метою дотримання заходів безпеки провести бесіди  з представниками релігійних громад з питань щодо проведення святкових богослужінь до закінчення комендантської години та організації трансляцій богослужінь на онлайн-ресурсах для мінімізації присутністі вірян у храмах. Під час проведення богослужінь не ігнорувати сигнали «Повітряна тривога» та «Ракетна небезпека», забезпечивши переміщення вірян до укриттів.

2.2. Міським, селищним головам провести роботу щодо усунення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки, викладених у приписах, що видані за результатами проведення останніх заходів державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти та культури.

  - Начальникам відділів освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської, Холминської та Сосницької селищних рад, відділу освіти Менської міської ради, управлінню освіти, сім`ї, молоді та спорту Сновської міської ради довести до виконання підпорядкованим керівникам закладів освіти та культури Корюківського району підпункт 2.3. п. 2 цього протоколу засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС.

2.4. Керівникам закладів освіти та культури Корюківського району:

- наказом призначити осіб, які мають відповідати за виконання заходів пожежної та техногенної безпеки;

- провести інструктажі з обслуговуючим персоналом стосовно забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час проведення масових заходів з нагоди святкування Новорічних та Різдвяних свят;

- урочистості проводити тільки у світлий час доби та лише в приміщеннях, де відсутні на вікнах глухі грати і достатня кількість евакуаційних виходів;

- перед початком урочистостей ретельно оглянути приміщення на предмет дотримання вимог пожежної безпеки;

- організувати чергування добровільної пожежної дружини або відповідальних чергових;

- не дозволяти заповнювати приміщення людьми понад встановлену норму, зменшувати ширину проходів між рядами в актових залах, встановлювати в проходах додаткові крісла, стільці тощо, повністю відключати світло під час заходу, проводити вогневі та інші пожежонебезпечні або вибухонебезпечні роботи;

- у приміщеннях категорично заборонити користуватися свічками, відкритим або бенгальським вогнем, приводити в дію будь-які піротехнічні вироби, включати в програму номери з використанням вогневих ефектів або паління;

- для зручності та безпеки встановлювати ялинку на надійну міцну підставку та так, щоб вона не заважала швидкій і вільній евакуації людей з приміщення;

- для ілюмінації використовувати гірлянди тільки заводського виготовлення, з послідовним увімкненням лампочок напругою до 12 В, заздалегідь перевіривши їх справність, надійність та наявність штепсельного з’єднання;

- застосовувати для ілюмінації ялинки гнучкі електропроводи з мідними жилами.

  - Начальникам відділів освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської, Холминської та Сосницької селищних рад, відділу освіти Менської міської ради, управлінню освіти, сім`ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з  керівниками релігійних громад та організацій Корюківського району щодо дотримання правил безпеки під час проведення богослужінь на Новорічні та Різдвяні свята.

  - Керівникам релігійних громад та організацій Корюківського району:

- приміщення, де будуть проводитися святкові заходи забезпечити вогнегасниками, що пройшли технічне обслуговування;

- приміщення забезпечити знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007;

- з усіма працівниками, що будуть задіяні в проведенні святкових заходів провести додаткові інструктажі з питань пожежної та техногенної безпеки під розпис в журналі;

- не допускати експлуатацію кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;

- не допускати застосовування саморобних подовжувачів, залишення під напругою кабелів та проводів з неізольованими струмопровідними жилами;

- не допускати застосовування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання, користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками та іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення, або випинання;

- не допускати заклеювання шпалерами відкрито прокладені електропроводи і кабелі, підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатацію їх зі знятими ковпаками (розсіювачами), складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування та під електрощитами;

- не допускати  захаращення шляхів евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами;

- при кількості людей понад 50 осіб використовувати приміщення, забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, що не мають на вікнах глухих ґрат. Для будівель з перекриттями з горючих матеріалів святкові заходи можуть проводитись у приміщеннях не вище другого поверху;

- розробити та вивісити на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі;

- підсвічники та інші пристрої, у  яких використовується відкритий  вогонь, встановити на негорючу поверхню, яка виступає за їх габарити (проекція габаритів на підлогу, стіни) не   менше   ніж  на  0,5  м.  Конструкції  підсвічників,  лампад, світильників  тощо  повинні  виключати  можливість   самовипадання свічок;

- підсвічники та інші пристрої, у яких використовується відкритий вогонь, розташовувати від горючих конструкцій та від горючих оздоблювальних матеріалів на відстані не менше ніж 1 м таким чином, щоб виключалася можливість потрапляння відкритого вогню  на  будівельні конструкції або інші оздоблювальні матеріали та крапання горючої рідини на підлогу;

- після проведення богослужінь перевірити, щоб усі свічки та пристрої культового призначення, у яких використовується відкритий вогонь, були погашеними;

- призначити з числа служителів культової споруди особу, що буде відповідати за протипожежний режим місць використання відкритого вогню у період проведення  богослужінь та масових святкових заходів;

- забезпечити освітлення території навколо культової споруди під час проведення богослужіння;

- обладнати приміщення культових споруд  системами протипожежного захисту.

3. Про затвердження плану заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах Корюківського району  у зимовий період 2022/2023 року.

ВИСТУПИЛИ:  Є. ДОВГАЛЬ, Л.ПРИМАЧОК

За результатом доповіді комісія ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах Корюківського району у зимовий період 2022/2023 року (додається).

2. Міським, селищним радам,  районним управлінням, організаціям і підприємствам протягом зимового періоду 2022/2023 року забезпечити безумовне і в повному обсязі виконання Плану заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах Корюківського району у зимовий період 2022/2023 року.

3. Контроль за виконанням Плану заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах Корюківського району у зимовий період 2022/2023 року покласти на Відділ цивільного захисту, оборонної роботи районної державної адміністрації.

4. Про затвердження Плану дій районних управлінь, організацій і підприємств,  органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2023 року на території Корюківського району.

ВИСТУПИЛА:  Л.ПРИМАЧОК

За результатом доповіді комісія ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План дій районних управлінь, організацій і підприємств,  органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2023 року на території Корюківського району (додається).

2. Міським, селищним радам, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних управлінь, організацій і підприємств забезпечити безумовне і своєчасне виконання зазначеного Плану дій.

3. Міським, селищним радам, керівникам  установ, організацій і підприємств про хід виконання плану підготовки до пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у 2023 році поінформувати комісію через  Відділ цивільного захисту, оборонної роботи районної державної адміністрацію до 05 березня 2023 року.

5. Про затвердження плану роботи районної комісії  з питань ТЕБ та НС на 2023 рік.

ВИСТУПИЛА:  Л.ПРИМАЧОК

За результатом доповіді комісія ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план роботи районної комісії  з питань ТЕБ та НС на 2023 рік .

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, районним управлінням, організаціям і підприємствам забезпечити своєчасну підготовку та подання Відділу цивільного захисту, оборонної роботи районної державної адміністрації   матеріалів стосовно питань розгляду комісією.

Голова комісії                                                                                Іван ВАЩЕНКО

Секретар комісії                                                                Людмила ПРИМАЧОК